安防弱电采购项目答疑说明

**一、答疑项目**

1、项目名称:诸暨联合村镇银行总行大楼安防弱电采购项目

2、招标人:杭州联合银行、浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司

**二、答疑说明**

1、招标控制价及最高限价：162万

**答疑回复为：调整招标控制价及最高限价168万。**

2、工程量清单参考详见**附件1.招标参考清单-浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司总行大楼新建项目**

**3、**招标项目修改图纸详见**附件2.诸暨联合村镇银行安防弱电图纸1028新版本**

**4、招标项目标书提交时间2021年10月29日15:00，评标时间为2021年10月29日15:00。**

**5、**前附表所述2.1 招标范围 ：所提供施工图中的弱电、安防等工程，具体内容以提供的工程量清单为准。

**与**11.3商务部分主要包括下列内容：“本工程投标报价为固定总价包干即为闭口合同，投标单位须根据投标文件附件的工程量清单需结合施工图纸进行工程量核对，对于投标文件附件工程量有增减的，由投标单位在投标报价中自行调整。调整的工程量须开标前提出并在投标文件中进行单独说明。工程量报价明细清单可根据施工图实际由投标单位自行调整”存在异议

**答疑回复为:**

前附表所述2.1招标范围与11.3表述一致：**投标报价模式需以实现图纸功能固定总价包干方式报价，招标方提供的工程量清单仅供参考，投标单位工程量报价明细清单可根据施工图实际自行调整。**

**6、**图纸中场外有一部分设备及管线，清单中未涉及场外设备及管线，报价时是否需要将场外的设备及管线考虑进报价内。

**答疑回复为**:

**所有与工程相关的费用都在报价范围内。**

**三、除以上答疑内容外，无其他需要答疑说明内容。**

 浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司

2021年10月28日

附件1.招标参考清单-浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司总行大楼新建项目

附件2.诸暨联合村镇银行安防弱电图纸1028新版本